Название:  Наконечник кабельный луженый
Назначение:   предназначены для оконценвания опрессовкой проводов и кабелей с медными  жилами 
Материал:   электротехническая медь марки М2 
Покрытие:  специальное олово-висмутовое (электролитическое лужение), обеспечивающее защиту от коррозии и гарантирующее высокое качество соединения при любых погодно-климатических условиях
Использование:  опрессовка производится ручным или гидравлическим инструментом 
Рабочее напряжение: до 35 КВ

| Наименование | Сечение (мм²) | Винт | Размеры (мм) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D | B | L | d | d₁ |
| ТМЛ 10–6–5 (арт. 52200) | 10 | М 6 | 6.4 | 14.0 | 40.0 | 8.0 | 5.0 |
| ТМЛ 16–8–6 (арт. 52201) | 16 | М 8 | 8.4 | 16.0 | 40.0 | 9.0 | 6.0 |
| ТМЛ 25–8–7 (арт. 52202) | 25 | М 8 | 8.4 | 16.0 | 45.0 | 10.0 | 7.0 |
| ТМЛ 35–10–9 (арт. 52203) | 35 | М 10 | 10.5 | 20.0 | 60.0 | 12.0 | 9.0 |
| ТМЛ 50–10–11 (арт. 52204) | 70 | М 10 | 10.5 | 22.0 | 63.0 | 14.0 | 11.0 |